| Denumire și adresă Organizație: |  |
| --- | --- |
| Denumire și adresă OEC: |  |

| Laborator de încercări |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OEC cu mai multe locații: |  | Da | Nu | Locație evaluată: (se completează de RENAR) |
| (Denumire)/Adresă: |  |  |  |  |
| (Denumire)/Adresă: |  |  |  |  |
| (Denumire)/Adresă: |  |  |  |  |

Mod de utilizare a Matricei de corespondență între cerințele standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 si cerințe relevante din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și documentația OEC:

- prima și a doua coloană cuprind cerințele SR EN ISO/IEC17025:2018 si cerințe relevante din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (Art.);

- coloana 3 se completeză de solicitantul acreditării cu următoarele informații:

  - documentul în care se specifică modul de implementare al acestei cerințe (se va indica documentul: manualul calitatii și/sau procedura cu capitolul și articolul /paragraful în care este documentată cerința, inclusiv înregistrările care demonstrează implementarea cerinței)

  - cerințele care nu se aplică se vor marca cu „0” și vor fi însoțite de o justificare întemeiată.

- coloana 4 se completează de către echipa de evaluare în vederea realizării analizei documentelor consemnându-se eventualele neconformități (fără a fi încadrate);

- coloana 5 se completează de către echipa de evaluare, consemnându-se observații referitoare la:

  - rezolvarea constatărilor;

  - aspecte care trebuie urmărite la evaluarea la sediu;

  - alte aspecte care rezulta din etapa de pregătire a evaluării.

În situația în care nu se formulează nicio neconformitate față de un element din standard, în dreptul secțiunii corespunzătoare, este suficient să se bifeze.

Neconformitățile identificate în timpul etapei de analiză a documentelor vor fi comunicate OEC prin adresă oficială, iar închiderea acestora se va consemna în tabelul din spațiul dedicat RENAR.

| Cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 si cerințe relevante din Regulamentul (UE) 305/2011 |  |  | Unde este documentată cerința și înregistrările care demonstrează implementarea? |  | Constatări echipa de evaluare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Analiza documentelor |  |  | Observații |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 4 | Cerinte generale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Imparțialitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Activitatile de laborator trebuie efectuate in mod impartial si trebuie structurate si gestionate astfel incat sa se asigure impartialitatea. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Managementul laboratorului trebuie sa se angajeze sa asigure impartialitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Laboratorul trebuie sa fie responsabil pentru impartialitatea activitatilor sale de laborator si nu trebuie sa permita presiunilor comerciale, financiare sau de alta natura sa compromita impartialitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Laboratorul trebuie sa identifice in mod continuu riscurile referitoare la impartialitatea sa. Acestea trebuie sa includa acele riscuri care decurg din activitatile sale, din relatiile sale sau din relatiile personalului sau. Cu toate acestea, astfel de relatii nu prezinta neaparat un risc pentru impartialitatea laboratorului. NOTA - O relatie care ameninta impartialitatea laboratorului poate fi generata de proprietate, guvernanta, management, personal, resurse partajate, finante, contracte, marketing (inclusiv branding) si plata unui commision din vanzari sau a unui alt stimulent pentru aducerea de noi clienti etc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Daca este identificat un risc referitor la impartialitate, laboratorul trebuie sa poata demonstra modul in care elimina sau minimizeaza acest risc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 43 alin. (2), (3), (4), (5), (8), (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Confidentialitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Laboratorul trebuie sa fie responsabil, prin angajamente legale din punct de vedere juridic, pentru gestionarea tuturor informatiilor obtinute sau create in timpul desfasurarii activitatilor de laborator. Laboratorul trebuie sa informeze in prealabil clientul cu privire la informatiile pe care intentioneaza sa le faca publice. Cu exceptia informatiilor pe care clientul le pune la dispozitia publicului sau atunci cand s-a convenit intre laborator si client (de exemplu, in scopul de a raspunde la reclamatii), toate celelalte informatii sunt considerate informatii cu drept de proprietate si trebuie tratate ca fiind confidentiale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Atunci cand laboratorul este obligat prin lege sau este autorizat prin dispozitii contractuale sa elibereze informatii confidentiale, clientul sau persoana în cauza, cu exceptia cazului in care este interzis prin lege, trebuie sa fie notificata cu privire la informatiile furnizate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Informatiile despre client obtinute din alte surse decat clientul (de exemplu, reclamantul, autoritatile de reglementare) trebuie sa fie confidentiale intre client si laborator. Laboratorul trebuie sa pastreze confidentialitatea furnizorului (sursei) acestor informatii si nu trebuie sa divulge clientului identitatea acestuia, cu exceptia cazului in care sursa este de acord. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Personalul, inclusiv oricare dintre membrii comitetului, contractorii, personalul organismelor externe sau persoanele care actioneaza in numele laboratorului, trebuie sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute sau create in timpul desfasurarii activitatilor de laborator, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 43 alin. (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cerinte structurale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Laboratorul trebuie sa fie o entitate legal constituita sau o parte definita a unei entitati legale care este responsabila juridic pentru activitatile sale de laborator. NOTA - Pentru scopurile prezentului document, un laborator guvernamental este considerat a fi o entitate legala pe baza statutului sau guvernamental. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Laboratorul trebuie sa identifice managementul care are responsabilitatea generala pentru laborator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Laboratorul trebuie sa defineasca si sa documenteze gama de activitati de laborator pentru care se conformeaza cu acest document. Laboratorul trebuie sa declare conformitatea cu acest document numai pentru aceasta gama de activitati de laborator, care exclude activitatile de laborator furnizate in mod permanent din exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Activitatile de laborator trebuie efectuate astfel incat sa indeplineasca cerintele acestui document, ale clientilor laboratorului, ale autoritatilor de reglementare si ale organizatiilor care acorda recunoasterea. Activitatile trebuie sa includa activitatile de laborator efectuate in toate facilitatile sale permanente, in facilitati situate in afara facilitator sale permanente, in facilitati temporare sau mobile asociate sau in facilitatile unui client. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Laboratorul trebuie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | sa defineasca structura organizatorica si de management a laboratorului, locul sau in cadrul oricarei organizatii mama si relatiile dintre management, operatiuni tehnice si servicii suport; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | sa specifice responsabilitatea, autoritatea si interdependenta pentru intregul personal care conduce, efectueaza sau verifica activitati care influenteaza rezultatele activitatilor de laborator; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | sa-si documenteze procedurile in masura necesara pentru a se asigura aplicarea consecventa a activitatilor sale de laborator si validitatea rezultatelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Laboratorul trebuie sa aiba personal care, indiferent de alte responsabilitati, are autoritatea si resursele necesare pentru a-si indeplini atributiile, inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | identificarea abaterilor de la sistemul de management sau de la procedurile pentru efectuarea activitatilor de laborator; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | initierea de actiuni pentru prevenirea sau minimizarea unor astfel de abateri; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | raportarea catre managementul laboratorului referitor la performanta sistemului de management si orice necesitati de imbunatatire; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | asigurarea eficacitatii activitatilor de laborator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Managementul laboratorului trebuie sa se asigure ca: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | are loc o comunicare referitoare la eficacitatea sistemului de management si importanta satisfacerii cerintelor clientilor si a altor cerinte; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | integritatea sistemului de management este mentinuta atunci cand sunt planificate si implementate modificari ale sistemului de management. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cerinte referitoare la resurse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Generalitati Laboratorul trebuie sa dispuna de personal, facilitati, echipamente, sisteme si servicii suport necesare pentru a gestiona si a efectua activitatile sale de laborator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Tot personalul laboratorului, atat intern cat si extern, care ar putea influenta activitatile laboratorului, trebuie sa actioneze impartial, sa fie competent si sa isi desfasoare activitatea in concordanta cu sistemul de management al laboratorului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Laboratorul trebuie sa documenteze cerintele de competenta pentru fiecare functie care influenteaza rezultatele activitatilor de laborator, inclusiv cerintele referitoare la educatie, calificare, instruire, cunostinte tehnice, aptitudini si experienta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Laboratorul trebuie sa se asigure ca personalul are competenta de a efectua activitatile de laborator pentru care este responsabil si de a evalua semnificatia abaterilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Managementul laboratorului trebuie sa comunice personalului care le sunt sarcinile, responsabilitatile si autoritatile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. | Laboratorul trebuie sa aiba proceduri si sa pastreze inregistrari pentru: a) determinarea cerintelor de competenta; b) selectarea personalului; c) instruirea personalului; d) supravegherea personalului; c) autorizarea personalului; d) monitorizarea competentei personalului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6. | Laboratorul trebuie sa autorizeze personalul pentru a efectua activitati specifice de laborator, care includ, dar nu se limiteaza la, urmatoarele: a) dezvoltarea, modificarea, verificarea si validarea metodelor; b) examinarea rezultatelor, inclusiv declarari ale conformitatii sau puncte de vedere si interpretari c) raportarea, analizarea si autorizarea rezultatelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 43 alin. (6a), (7), (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Facilitati si conditii de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Facilitatile si conditiile de mediu trebuie sa fie adecvate pentru activitatile de laborator si sa nu afecteze validitatea rezultatelor. NOTA - Influentele care pot afecta validitatea rezultatelor pot include, dar nu se limiteaza la, contaminari microbiene, praf, perturbatii electromagnetice, radiatii, umiditate, alimentare cu energie electrica, temperatura, nivel de zgomot si vibratii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Cerintele referitoare la facilitatile si conditiile de mediu necesare pentru efectuarea activitatilor de laborator trebuie documentate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | Laboratorul trebuie sa monitorizeze, sa controleze si sa inregistreze conditiile de mediu in concordanta cu specificatii, metode sau proceduri relevante sau atunci cand aceste conditii influenteaza validitatea rezultatelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Masurile pentru controlul facilitatilor trebuie implementate, monitorizate si analizate periodic si trebuie sa includa, fara a se limita la: a) accesul in si utilizarea zonelor care influenteaza activitatile de laborator; b) prevenirea contaminarii, interferentelor si a influentelor negative asupra activitatilor de laborator; c) separarea eficace intre zonele in care se desfasoara activitati de laborator incompatibile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5. | Atunci cand laboratorul efectueaza activitati de laborator la fata locului sau in facilitati in afara controlului sau permanent, acesta trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite cerintele din acest document referitoare la facilitati si conditiile de mediu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Laboratorul trebuie sa aiba acces la echipamentele (inclusiv, dar fara sa se limiteze la, mijloace de masurare, software, etaloane de masurare, materiale de referinta, date de referinta reactivi, consumable si aparatura auxiliara) necesare pentru efectuarea corecta a activitatilor de laborator si care pot influenta rezultatele. NOTA 1 - Exista o multitudine de denumiri pentru materialele de referinta si materialele de referinta certificate, inclusiv etaloane de referinta, etaloane, materiale de referinta standard si materiale de control al calitatii. ISO 17034 contine informatii suplimentare referitoare la producatorii de materiale de referinta (Reference Material Producers-RMP). RMP care satisfac cerintele din ISO 17034 sunt considerati competenti. Materiale de referinta de la RMP care satisfac cerintele din ISO 17034 sunt furnizate impreuna cu o fisa de informatii a produsului / un certificat care specifica, printre alte caracteristici, omogenitatea si stabilitatea proprietatilor specificate si, pentru materialele de referinta certificate, proprietatile specificate insotite de valoarea certificate, incertitudinea de masurare asociata si trasabilitatea metrologica. NOTA 2 - Ghidul ISO 33 ofera recomandari referitoare la selectarea si utilizarea materialelor de referinta. Ghidul ISO 80 ofera recomandari pentru a produce intern materiale pentru controlul calitatii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. | Atunci cand laboratorul utilizeaza echipamente aflate in afara controlului sau permanent, trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite cerintele din prezentul document referitoare la echipamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3. | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura pentru manipularea, transportul, depozitarea, utilizarea si mentenanta planificata a echipamentelor, pentru a se asigura de functionarea corecta a acestora si pentru a preveni contaminarea sau deteriorarea. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4. | Laboratorul trebuie sa verifice ca echipamentele sunt conforme cu cerintele specificate, inainte de punerea sau repunerea lor in functiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.5. | Echipamentele utilizate pentru masurare trebuie sa fie capabile sa atinga exactitatea de masurare si/sau incertitudinea de masurare necesare pentru furnizarea de rezultate valide. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.6. | Echipamentele de masurare trebuie etalonate atunci cand: - exactitatea de masurare sau incertitudinea de masurare influenteaza validitatea rezultatelor raportate si/sau - etalonarea echipamentului este ceruta pentru a stabili trasabilitatea metrologica a rezultatelor raportate. NOTA - Tipurile de echipamente care au un efect asupra validitatii rezultatelor raportate pot include: - echipamente utilizate pentru masurarea directa a masurandului, de exemplu utilizarea unei balante pentru a efectua o masurare a masei; - echipamente utilizate pentru realizarea de corectii ale valorii masurate, de exemplu masurari de temperatura; - echipamente utilizate pentru a obtine un rezultat al masurarii calculat din mai multe marimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.7. | Laboratorul trebuie sa stabileasca un program de etalonare, care trebuie analizat si revizuit daca este necesar, pentru a mentine increderea in starea de etalonare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.8. | Toate echipamentele care necesita etalonare sau care au o perioada de validitate definita, trebuie etichetate, codificate sau identificate in alt mod, pentru a permite utilizatorului echipamentului sa identifice usor starea etalonarii sau perioada de valabilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.9. | Echipamentele care au fost supuse la suprasarcini sau manipulari gresite, care produc rezultate discutabile sau s-au dovedit a fi defecte ori in afara cerintelor specificate, trebuie scoase din utilizare. Trebuie izolate pentru a se preveni utilizarea lor sau trebuie etichetate ori marcate clar ca sunt scoase din utilizare, pana cand se verifica faptul ca functioneaza corect. Laboratorul trebuie sa examineze efectul defectului sau al abaterii de la cerintele specificate si trebuie sa initieze derularea procedurii pentru managementul activitatii neconforme (a se vedea 7.10). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.10 | Atunci cand sunt necesare verificari intermediare pentru a mentine increderea in performanta echipamentului, aceste verificari trebuie facute in conformitate cu o procedura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.11 | Atunci cand datele referitoare la etalonare si materiale de referinta includ valori de referinta sau factori de corectie, laboratorul trebuie sa se asigure ca valorile de referinta si factorii de corectie sunt actualizati si implementati, dupa caz, astfel incat sa indeplineasca cerintele specificate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.12 | Laboratorul trebuie sa intreprinda masuri practice pentru a preveni ajustarile neintentionate ale echipamentului, care ar putea invalida rezultatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.13 | Trebuie pastrate inregistrari referitoare la echipamentele care pot influenta activitatile de laborator. Aceste inregistrari trebuie sa includa urmatoarele, atunci cand este aplicabil: a) identitatea echipamentului, inclusiv versiunile software si firmware; b) numele producatorului, identificarea tipului echipamentului, numarul de serie sau codul unic de identificare; c) dovada verificarii ca echipamentul este conform cu cerintele specificate; d) locatia curenta; e) datele de etalonare, rezultatele etalonarilor, ajustarile, criteriile de acceptare, data limita pentru urmatoarea etalonare sau interval de etalonare; f) documentatia materialelor de referinta, rezultatele, criteriile de acceptare, datele relevante si perioada de valabilitate; g) planul de mentenanta si lucrarile de mentenanta efectuate pana in prezent, daca sunt relevante pentru performanta echipamentului; h) detalii privind orice deteriorari, functionari defectuoase, modificari sau reparatii ale echipamentului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 46 alin. (1), (2 a, b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Trasabilitate metrologica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Laboratorul trebuie sa stabileasca si sa mentina trasabilitatea metrologica a rezultatelor sale de masurare prin intermediul unui lant neintrerupt si documentat de etalonari, fiecare contribuind la incertitudinea de masurare, legand aceste rezultate de o referinta adecvata. NOTA 1 - In Ghidul ISO/IEC 99, trasabilitatea metrologica este definita ca „proprietate a rezultatului unei masurari de a putea fi raportat la o referinta prin intermediul unui lant neintrerupt si documentat de etalonari, fiecare contribuind la incertitudinea de masurare". NOTA 2 - A se vedea anexa A pentru informatii suplimentare despre trasabilitatea metrologica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Laboratorul trebuie sa asigure trasabilitatea rezultatelor masurarilor la Sistemul International de Unitati (SI), prin: a) etalonarea furnizata de un laborator competent; sau NOTA 1 - Laboratoarele care indeplinesc cerintele din prezentul document sunt considerate competente. b) valori certificate ale materialelor de referinta certificate furnizate de un producator competent, cu trasabilitate metrologica declarata la SI; sau NOTA 2 - Producatorii de materiale de referinta care indeplinesc cerintele din ISO 17034 sunt considerati competenti. c) realizarea directa a unitatilor SI, asigurata prin compararea directa sau indirecta cu etaloane nationale sau internationale. NOTA 3 - Detalii privind realizarea practica a definitiilor unor unitati importante sunt prezentate in brosura SI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.3. | Atunci cand trasabilitatea metrologica la unitatile SI nu este posibila din punct de vedere tehnic, laboratorul trebuie sa demonstreze trasabilitatea metrologica la o referinta adecvata, de exemplu: a) valorile certificate ale materialelor de referinta certificate furnizate de un producator competent; b) rezultate ale procedurilor de masurare de referinta, metode specificate sau etaloane de consens care sunt clar descrise si acceptate ca furnizand rezultate ale masurarilor, adecvate utilizarii intentionate si asigurate prin comparatii adecvate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Produse si servicii furnizate din exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Laboratorul trebuie sa se asigure ca produsele si serviciile care influenteaza activitatile de laborator, daca sunt furnizate din exterior, sunt utilizate doar daca sunt adecvate si atunci cand astfel de produse si servicii: a) sunt destinate a fi incluse in activitatile proprii ale laboratorului; b) sunt furnizate, partial sau integral, direct clientului, de catre laborator, asa cum au fost primite de la furnizorul extern; c) sunt utilizate pentru a sustine functionarea laboratorului. NOTA - Produsele pot include, de exemplu, etaloane si echipamente de masurare, echipamente auxiliare, materiale consumabile si materiale de referinta. Serviciile pot include, de exemplu, servicii de etalonare, servicii de esantionare, servicii de incercare, servicii de mentenanta pentru facilitati si echipamente, servicii de incercari de competenta si servicii de evaluare si auditare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura si sa pastreze inregistrari pentru: a) definirea, analizarea si aprobarea cerintelor laboratorului pentru produsele si serviciile furnizate din exterior; b) definirea criteriilor de evaluare, selectare, monitorizare a performantei si reevaluare a furnizorilor externi; c) asigurarea faptului ca produsele si serviciile furnizate din exterior sunt conforme cu cerintele stabilite de laborator sau, atunci cand este cazul, cu cerintele relevante din prezentul document, inainte de a fi utilizate sau furnizate direct clientului; d) intreprinderea oricaror actiuni rezultate din evaluarile, monitorizarea performantelor si reevaluate furnizorilor externi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.3. | Laboratorul trebuie sa comunice cerintele sale furnizorilor externi pentru: a) produsele si serviciile care vor fi furnizate; b) criteriile de acceptare; c) competenta, inclusiv orice calificare necesara a personalului; d) activitatile pe care laboratorul sau clientul sau intentioneaza sa le efectueze la sediul furnizorului extern. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 45 alin. (1), (2), (3), (4); art. 46 alin. (1) si art. 53 alin. (1 a,b, c,d) și 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cerinte referitoare la proces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Analiza solicitarilor, ofertelor si contractelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura pentru analiza solicitarilor, ofertelor contractelor. Procedura trebuie sa asigure ca: a) cerintele sunt definite adecvat, documentate si intelese; b) laboratorul are capabilitatea si resursele sa indeplineasca cerintele; c) atunci cand sunt utilizati furnizori externi, se aplica cerintele de la 6.6 si laboratorul il informeaza pe client despre activitatile de laborator specifice, care urmeaza sa fie efectuate de furnizorul extern si obtine aprobarea clientului; NOTA 1 - Este recunoscut faptul ca activitati de laborator furnizate din exterior pot aparea atunci cand: - laboratorul are resursele si competenta de a desfasura activitatile si totusi, din motive neprevazute, nu este in masura sa le indeplineasca, partial sau integral; - laboratorul nu are resursele sau competenta de a efectua activitatile d) sunt selectate metodele sau procedurile corespunzatoare, capabile sa indeplineasca cerintele clientilor. NOTA 2 - Pentru clientii interni sau cei obisnuiti, analizarile solicitarilor, ofertelor si contractelor pot fi efectuate printr-o metoda simplificata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Laboratorul trebuie sa informeze clientul atunci cand metoda solicitata de client este considerata neadecvata sau depasita. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Atunci cand clientul solicita o declarare a conformitatii cu o specificatie sau un standard pentru incercare sau etalonare (de exemplu admis/respins, se incadreaza in toleranta/este in afara tolerantei), specificatia sau standardul si regula de decizie trebuie sa fie clar definite. Cu exceptia cazului in care nu face parte integranta din specificatia sau standardul solicitat, regula de decizie selectata trebuie comunicata clientului si acceptata de acesta. NOTA - Pentru instructiuni suplimentare privind declararea conformitatii, a se vedea Ghidul ISO/IEC 98-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Orice diferente intre solicitare sau oferta si contract trebuie rezolvate inainte de inceperea activitatilor de laborator. Fiecare contract trebuie sa fie acceptabil atat pentru laborator, cat si pentru client. Modificarile solicitate de client nu trebuie sa influenteze integritatea laboratorului sau validitatea rezultatelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Clientul trebuie sa fie informat de orice modificare fata de contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | Daca un contract este modificat dupa inceperea activitatilor, analiza contractului trebuie repetata si orice modificari trebuie comunicate intregului personal afectat de modificari. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7. | Laboratorul trebuie sa colaboreze cu clientii sau cu reprezentantii acestora pentru a clarifica solicitarea clientului si pentru a monitoriza performanta laboratorului in legatura cu activitatea efectuata. NOTA - Aceasta cooperare poate include: a) asigurarea accesului rezonabil in zonele relevante ale laboratorului, pentru a asista la activitatile de laborator efectuate in mod specific pentru client; b) pregatirea, ambalarea si expedierea obiectelor care ii sunt necesare clientului in scopuri de verificare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8. | Trebuie sa se pastreze inregistrari ale analizelor, inclusiv ale oricaror modificari semnificative. Trebuie de asemenea sa se pastreze inregistrari ale discutiilor pertinente cu clientul, referitoare la cerintele acestuia sau la rezultatele activitatilor de laborator. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Selectarea, verificarea si validarea metodelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Selectarea si verificarea metodelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | Laboratorul trebuie sa utilizeze metode si proceduri adecvate pentru toate activitatile de laborator si, atunci cand este cazul, pentru evaluarea incertitudinii de masurare, precum si a tehnicilor statistice pentru analiza datelor. NOTA - Termenul ... metoda" utilizat in acest document, poate fi considerat sinonim cu termenul ... procedura de masurare" asa cum este definit in Ghidul ISO/IEC 99. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | Toate metodele, procedurile si documentatia suport, cum ar fi instructiuni, standarde, manual si date de referinta, relevante pentru activitatile de laborator, trebuie actualizate si trebuie sa fie usor accesibile personalului (a se vedea 8.3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | Laboratorul trebuie sa se asigure ca utilizeaza ultima versiune valida a metodei, cu exceptia cazurilor in care acest lucru nu este adecvat sau nu este posibil. Atunci cand este necesar, aplicarea metodei trebuie suplimentata cu alte detalii pentru a se asigura o aplicare coerenta. NOTA - Nu este necesar ca standardele internationale, regionale sau nationale sau alte specificatii recunoscute, care contin informatii suficiente si concise referitoare la modul de desfasurare a activitatilor de laborator, sa fie completate sau rescrise ca proceduri interne, daca aceste standarde sunt scrise asttel incat sa poata fi utilizate de personalul operativ al laboratorului. Poate fi necesar sa se furnizeze documentatie suplimentara pentru etape optionale ale metodei sau detalii suplimentare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.4 | Atunci cand clientul nu specifica metoda de utilizat, laboratorul trebuie sa aleaga o metoda adecvata si sa informeze clientul cu privire la metoda aleasa. Sunt recomandate metodele publicate in standarde international, regionale sau nationale sau de catre organizatii tehnice cu reputa¦ie in domeniu, în lucrari stiintifice si publicații relevante sau asa cum au fost specificate de producatorul echipamentului. Pot fi utilizate de asemenea si metode dezvoltate de laborator sau modificate de acesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.5 | Laboratorul trebuie sa verifice daca poate aplica in mod corespunzator metodele, inainte de a le pune in practica, asigurandu-se ca poate atinge performanta ceruta. Trebuie pastrate inregistrari ale verificarii. Daca metoda este revizuita de organismul emitent, verificarea trebuie repetata, la amploarea necesara. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.6. | Atunci cand este necesara dezvoltarea metodei, aceasta trebuie sa fie o activitate planificata si trebuie atribuita unui personal competent, dotat cu resurse adecvate. Odata cu dezvoltarea metodei, trebuie efectuata o analiza periodica pentru a se confirma ca nevoile clientului sunt inca indeplinite. Orice modificari ale planului de dezvoltare trebuie aprobate si autorizate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.7 | Pentru toate activitatile de laborator, abaterile de la metode trebuie sa apara numai daca au fost documentate, justificate tehnic, autorizate si acceptate de client. NOTA - Acceptarea de catre client a abaterilor poate fi convenita in prealabil in contract. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Validarea metodei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | Laboratorul trebuie sa valideze metodele nestandardizate, metodele dezvoltate de laborator si metodele standardizate utilizate in afara domeniului de aplicare intentionat sau modificate in alt mod. Validarea trebuie sa fie atat de cuprinzatoare cat este necesar pentru a indeplini necesitatile aplicatiei date sau ale domeniului de aplicare. NOTA 1 - Validarea poate include proceduri de esantionare, manipulare si transport, pentru obiectele de incercare sau etalonare. NOTA 2 - Tehnicile utilizate pentru validarea metodei pot fi una sau o combinatie a urmatoarelor: a) etalonarea sau evaluarea erorii sistematice si a fidelitatii utilizand etaloane de referinta sau materiale de referinta; b) evaluarea sistematica a factorilor care influenteaza rezultatul; c) robustetea metodei de incercare prin variatia parametrilor controlati, cum ar fi temperatura incubatorului, volumul distribuit; d) compararea rezultatelor obtinute prin alte metode validate; e) comparari interlaboratoare; f) evaluarea incertitudinii de masurare a rezultatelor pe baza intelegerii principiilor teoretice ale metodei si a experientei practice in realizarea esantionarii sau metodei de incercare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.2 | Atunci cand au fost aduse modificari unei metode validate, trebuie determinata influenta acestor modificari si, in cazul in care se constata ca acestea influenteaza validarea initiala, trebuie efectuata o noua validare a metodei. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.3. | Caracteristicile de performanta ale metodelor validate, asa cum au fost evaluate pentru utilizarea intentionata, trebuie sa fie relevante pentru necesitatile clientilor si in concordanta cu cerintele specificate. NOTA - Caracteristicile de performanta pot include, dar nu se limiteaza la, intervalul de masurare, exactitatea, incertitudinea de masurare a rezultatelor, limita de detectie, limita de cuantificare, selectivitatea metodei, liniaritatea, repetabilitatea sau reproductibilitatea, robustetea fata de influentele externe sau sensibilitatea incrucisata la interferentele care provin din matricea esantionului sau a obiectului de incercat si eroarea sistematica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.4. | Laboratorul trebuie sa pastreze urmatoarele inregistrari ale validarii: a)procedura de validare utilizata; b) specificarea cerintelor; c) determinarea caracteristicilor de performanta ale metodei; d) rezultatele obtinute; e) o declaratie referitoare la validitatea metodei, care detaliaza adecvarea metodei pentru utilizarea intentionata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Esantionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Laboratorul trebuie sa aiba un plan si metoda de esantionare, atunci cand efectueaza esantionarea unor substante, materiale sau produse, pentru incercare sau etalonare ulterioara. Metoda de esantionare trebuie sa ia in considerare factorii care trebuie tinuti sub control, pentru a se asigura validitatea rezultatelor incercarilor sau etalonarilor ulterioare. Planul si metoda de esantionare trebuie sa fie disponibile in locul unde se efectueaza esantionarea. Planurile de esantionare trebuie sa se bazeze, ori de cate ori este cazul, pe metode statistice adecvate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Metoda de esantionare trebuie sa descrie: a) selectarea esantioanelor sau a locurilor de esantionare; b) planul de esantionare; c) pregatirea si tratarea esantionului (esantioanelor) dintr-o substanta, material sau produs, pentru a obtine obiectul cerut pentru incercarea sau etalonarea ulterioara. NOTA - Atunci cand se face receptia in laborator, poate fi necesara o manipulare ulterioara asa cum este descris la 7.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Laboratorul trebuie sa pastreze înregistrari ale datelor de esantionare, care sunt parte a incercarilor sau etalonarilor care se realizeaza. Aceste inregistrari trebuie sa includa, atunci cand este relevant: a) referiri la metoda de esantionare utilizata; b) data si ora esantionarii; c) date pentru identificarea si descrierea esantionului (de exemplu numar, cantitate, nume); d) identificarea personalului care a efectuat esantionarea; e) identificarea echipamentului utilizat; f) conditiile de mediu si transport; g) diagrame sau alte modalitati echivalente de identificare a locatiei esantionarii, atunci cand este adecvat; h) abateri, completari sau excluderi de la metoda de esantionare sau planul de esantionare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Manipularea obiectelor de incercare si etalonare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura pentru transportul, receptia, manipularea, protejarea, depozitarea, pastrarea si eliminarea sau returnarea obiectelor de incercare sau etalonare, inclusive toate dispozitiile necesare pentru a proteja integritatea obiectului de incercare sau etalonare si pentru a proteja interesele laboratorului si ale clientului. Trebuie luate masuri de precautie pentru a se evita deteriorarea, contaminarea, pierderea sau distrugerea obiectului in timpul manipularii, transportului, depozitarii/stocarii provizorii si pregatirii pentru incercare sau etalonare. Trebuie respectate instructiunile de manipulare furnizate impreuna cu obiectul. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Laboratorul trebuie sa aiba un sistem de identificare neambigua a obiectelor de incercare sau etalonare. Identificarea trebuie pastrata atat timp cat obiectul se afla sub responsabilitatea laboratorului. Sistemul trebuie sa asigure ca obiectele nu vor fi confundate fizic sau atunci cand sunt mentionate in inregistrari sau alte documente. Daca este adecvat, sistemul trebuie sa prevada o subdiviziune a unui obiect sau a unor grupuri de obiecte si transferul de obiecte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3. | La primirea obiectului de incercare sau etalonare trebuie înregistrate abaterile de la conditiile specificate. In cazul in care exista indoieli cu privire la caracterul adecvat al unui obiect pentru incercare sau etalonare sau atunci cand un obiect nu este conform cu descrierea furnizata, laboratorul trebuie sa consulte clientul pentru instructiuni suplimentare inainte de a continua si trebuie sa inregistreze rezultatele acestei consultari. Atunci cand clientul solicita ca obiectul sa fie incercat sau etalonat recunoscand o abatere de la conditiile specificate, laboratorul trebuie sa includa in raport o declaratie de declinare a responsabilitatii, indicand ce rezultate pot fi afectate de acea abatere. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4. | Atunci cand este necesar ca obiectele sa fie depozitate sau conditionate in conditii de mediu specificate, aceste conditii trebuie sa fie mentinute, monitorizate si inregistrate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulamentul (UE) nr. 305/2011: art. 52 alin. (1), (2), (4), (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Inregistrari tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Laboratorul trebuie sa se asigure ca inregistrarile tehnice pentru fiecare activitate de laborator contin rezultate, rapoarte si informatii suficiente pentru a usura, daca este posibil, identificarea factorilor care afecteaza rezultatul masurarii si incertitudinea de masurare asociata si pentru a permite repetarea activitatii de laborator in conditii cat mai apropiate posibil de cele originale. Inregistrarile tehnice trebuie sa includa data si identitatea personalului responsabil pentru fiecare activitate de laborator si pentru verificarea datelor si rezultatelor. Observatiile, datele si calculele originale trebuie inregistrate la momentul in care sunt efectuate si trebuie corelate cu sarcinile specifice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Laboratorul trebuie sa se asigure ca amendamentele la inregistrarile tehnice pot fi urmarite fata de versiunile anterioare sau observatiile originale. Ambele tipuri de date si documente, originale si amendate, trebuie pastrate, inclusiv data modificarii, cu indicarea aspectelor modificate, precum si a personalului responsabil pentru modificarile efectuate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Evaluarea incertitudinii de masurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Laboratoarele trebuie sa identifice contributiile la incertitudinea de masurare. Atunci cand se evalueaza incertitudinea de masurare, toate contributiile care au semnificatie, inclusiv cele care apar din esantionare, trebuie luate in considerare, utilizand metode de analiza adecvate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Un laborator care efectueaza etalonari, inclusiv etalonari ale propriilor echipamente, trebuie sa evalueze incertitudinea de masurare pentru toate etalonarile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3. | Un laborator care efectueaza incercari trebuie sa evalueze incertitudinea de masurare. Atunci cand metoda de incercare nu permite evaluarea riguroasa a incertitudinii de masurare, trebuie facuta o estimare, bazata pe intelegerea principiilor teoretice sau pe experienta practica, referitoare la performanta metodei. NOTA 1 - In acele cazuri in care metode de incercare recunoscute specifica limite ale valorilor pentru sursele de incertitudine majore si specifica forma de prezentare a rezultatelor calculate, se considera ca laboratorul satisface 7.6.3 daca urmareste metoda de incercare si instructiunile de raportare. NOTA 2 - Pentru o anumita metoda, la care incertitudinea de masurare a rezultatului incercarii a fost stabilita si verificata, nu este necesar ca incertitudinea de masurare sa fie evaluata pentru fiecare rezultat, daca laboratorul poate demonstra ca factorii critici de influenta identificati sunt mentinuti sub control. NOTA 3 - Pentru informatii suplimentare a se vedea Ghidul ISO/IEC 98-3, ISO 21748 si seria ISO 5725. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Asigurarea validitatii rezultatelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura pentru monitorizarea validitatii rezultatelor sale. Datele rezultate trebuie inregistrate in asa fel incat tendintele sa fie detectabile si, atunci cand este practic posibil, trebuie aplicate tehnici statistice pentru analiza rezultatelor. Aceasta monitorizare trebuie planificata si analizata si trebuie sa includa urmatoarele, atunci cand este adecvat, dar fara a se limita la acestea: a) utilizarea materialelor de referinta sau a materialelor pentru controlul calitatii; b) utilizarea de echipamente alternative care au fost etalonate pentru a oferi rezultate trasabile; c) verificari functionale ale echipamentelor de incercare si masurare; d) utilizarea etaloanelor de verificare sau de lucru, cu diagrame de control, atunci cand este aplicabil, e) verificari intermediare ale echipamentelor de masurare; f) incercari sau etalonari repetate, utilizand aceeasi metoda sau metode diferite; g) reincercarea sau reetalonarea obiectelor pastrate; h) corelarea rezultatelor pentru diferitele caracteristici ale unui obiect; i) analizarea rezultatelor raportate; j) comparari intralaborator; k) incercarea esantionului orb (esantioanelor oarbe). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Laboratorul trebuie sa isi monitorizeze performanta prin compararea rezultatelor cu rezultatele altor laboratoare, atunci cand aceste comparari sunt disponibile si adecvate. Aceasta monitorizare trebuie planificata si analizata si trebuie sa includa, fara a se limita la, una sau ambele posibilitati: a) participarea la incercari de competenta; NOTA - ISO/IEC 17043 contine informatii suplimentare pentru incercari de competenta si furnizorii de incercari de competenta. Furnizorii de incercari de competenta care indeplinesc cerintele ISO/IEC 17043 sunt considerati competenti. b) participarea la comparari interlaboratoare, altele decat încercarile de competenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Datele rezultate din monitorizarea activitatilor trebuie analizate, utilizate pentru control si, daca este aplicabil, pentru imbunatatirea activitatilor de laborator. In cazul in care se constata ca rezultatele analizei datelor din activitatile de monitorizare se situeaza in afara criteriilor predefinite, trebuie intreprise actiunile adecvate pentru a preveni raportarea rezultatelor incorecte. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Raportarea rezultatelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1. | Generalitati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 | Rezultatele trebuie analizate si autorizate inainte de eliberare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.2 | Rezultatele trebuie furnizate cu exactitate, claritate, fara ambiguitate si cu obiectivitate, de obicei intr-un raport (de exemplu un raport de incercare, un certificat de etalonare sau un raport de esantionare) si trebuie sa includa toate informatiile convenite cu clientul si necesare pentru interpretarea rezultatelor precum si toate informatiile cerute de metoda utiiizata. Toate rapoartele emise trebuie pastrate ca inregistrari tehnice. NOTA 1 - In sensul prezentului document, rapoartele de incercare si certificatele de etalonare sunt uneori mentionate drept certificate de incercare sau rapoarte de etalonare. NOTA 2 - Rapoartele pot fi emise in format hartie sau prin mijloace electronice, cu conditia indeplinirii cerintelor prezentului document |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.3 | Atunci cand este convenit cu clientul, rezultatele pot fi raportate intr-un mod simplificat. Orice informatii enumerate de la 7.8.2 pana la 7.8.7 care nu sunt raportate clientului, trebuie sa fie usor accesibile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2. | Cerinte comune pentru rapoarte (incercare, etalonare sau esantionare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | Fiecare raport trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care laboratorul are motive intemeiate pentru a nu face acest lucru, minimizand astfel orice posibilitate de interpretare gresita sau de utilizare gresita: a) un titlu (de exemplu, „Raport de încercare", „Certificat de etalonare" sau „Raport de esantionare"); b) numele si adresa laboratorului; c) locul de desfasurare a activitatilor de laborator, inclusiv atunci cand acestea sunt efectuate in facilitatile unui client, in locatii situate in afara facilitator permanente ale laboratorului sau in facilitati temporare sau mobile asociate acestuia; d) identificarea unica a faptului ca toate componentele raportului sunt recunoscute ca parti ale unui raport complet si o identificare clara a starsitului raportului; e) numele si datele de contact ale clientului; f) identificarea metodei utilizate; g) o descriere, identificarea neambigua si, daca este necesar, starea obiectului; h) data primirii obiectului (obiectelor) de incercat sau de etalonat si data esantionarii, atunci cand aceasta este critica pentru validitatea si aplicarea rezultatelor; i) data (datele) de desfasurare a activitatilor de laborator; j) data emiterii raportului; k) o referire la planul de esantionare si la metoda de esantionare utilizate de laborator sau de alte organisme, atunci cand acestea sunt relevante pentru validitatea sau aplicarea rezultatelor; I) o declaratie referitoare la faptul ca rezultatele se refera numai la obiectele incercate, etalonate sau esantionate; m) rezultatele, cu unitati de masura, atunci cand este adecvat; n) completari, abateri sau excluderi de la metoda; o) identificarea persoanei (persoanelor) care autorizeaza raportul; p) identificarea clara atunci cand rezultatele provin de la furnizori externi. NOTA - Includerea unei declaratii conform careia raportul nu trebuie reprodus decat integral, fara aprobarea laboratorului, poate da asigurarea ca parti ale unui raport nu sunt scoase din context. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2.2 | Laboratorul trebuie sa fie responsabil pentru toate informatiile furnizate in raport, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate de client. Datele furnizate de client trebuie sa fie clar identificate. In plus, atunci cand informatia este furnizata de client si poate afecta validitatea rezultatelor, acest lucru trebuie declarat in continutul raportului. Atunci cand laboratorul nu a fost responsabil pentru etapa de esantionare (de exemplu, esantionul a fost furnizat de catre client), trebuie declarat in raport ca rezultatele se aplica esantionului primit. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3 | Cerinte specifice pentru rapoartele de incercare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.1. | In plus fata de cerintele specificate la 7.8.2, rapoartele de incercare trebuie sa includa, atunci cand este necesar pentru interpretarea rezultatelor incercarilor, urmatoarele: a) informatii privind conditiile de incercare specifice, cum ar fi conditiile de mediu; b) atunci cand este relevant, o declaratie de conformitate cu cerintele sau specificatiile (a se vedea 7.8.6); c) atunci cand este aplicabil, incertitudinea de masurare prezentata in aceeasi unitate de masura ca a masurandului sau intr-un termen relativ la masurand (de exemplu, procente) atunci cand: este relevant pentru validitatea sau aplicarea rezultatelor incercarilor, instructiunea unui client impune acest lucru, sau incertitudinea de masurare afecteaza conformitatea cu limita unei specificatii; d) atunci cand este adecvat, opinii si interpretari (a se vedea 7.8.7); e) informatii suplimentare care pot fi cerute de metode specifice, de catre autoritati, clienti sau grupuri de clienti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.3.2 | In situatia in care laboratorul este responsabil pentru activitatea de esantionare, raportul de incercare trebuie sa indeplineasca cerintele enumerate la 7.8.5 atunci cand este necesar pentru interpretarea rezultatelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4. | Cerinte specifice pentru certificatele de etalonare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.1. | In plus fata de cerintele specificate la 7.8.2, certificatele de etalonare trebuie sa include urmatoarele: a) incertitudinea de masurare a rezultatului masurarii, prezentata in aceeasi unitate de masura ca a masurandului sau într-un termen relativ la masurand (de exemplu, procente); NOTA - In conformitate cu Ghidul ISO/IEC 99, un rezultat al masurarii este in general exprimat ca o valoare unica a cantitatii masurate, inclusiv unitatea de masura si incertitudinea de masurare. b) conditiile (de exemplu conditiile de mediu) in care s-au efectuat etalonarile care au o influenta asupra rezultatelor masurarilor; c) o declaratie care identifica modul in care masurarile sunt trasabile metrologic (a se vedea anexa A); d) rezultatele inainte si dupa orice ajustare sau reparare, daca sunt disponibile; e) atunci cand este relevant, o declaratie de conformitate cu cerintele sau specificatiile (a se vedea 7.8.6); f) atunci cand este adecvat, opinii si interpretari (a se vedea 7.8.7). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.2. | Atunci cand laboratorul este responsabil pentru activitatea de esantionare, certificatele de etalonare trebuie sa indeplineasca cerintele enumerate la 7.8.5 atunci cand este necesar pentru interpretarea rezultatelor etalonarii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.4.3. | Un certificat de etalonare sau o eticheta de etalonare nu trebuie sa contina nicio recomandare asupra intervalului de etalonare, cu exceptia cazului in care acest lucru este convenit cu clientul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.5. | Raportarea esantionarii - cerinte specifice Atunci cand laboratorul este responsabil pentru activitatea de esantionare, in plus fata de cerintele enumerate la 7.8.2, rapoartele trebuie sa includa urmatoarele informatii, in cazul in care acestea sunt necesare pentru interpretarea rezultatelor: a) data esantionarii, b) identificarea unica a obiectului sau a materialului esantionat (inclusiv numele producatorului, denumirea modelului sau a tipului si numarul de serie, atunci cand este adecvat), c) locatia esantionarii, inclusiv orice diagrame, schite sau fotografii, d) o referinta la planul si metoda de esantionare, e) detalii ale oricaror conditii de mediu din timpul esantionarii, care influenteaza interpretarea rezultatelor, f) informatiile cerute pentru a evalua incertitudinea de masurare pentru incercare sau etalonare ulterioara. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6 | Raportarea declaratiilor de conformitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6.1 | Atunci cand furnizeaza o declaratie de conformitate cu o specificatie sau un standard, laboratorul trebuie sa documenteze regula de decizie utilizata, luand in considerare nivelul de risc (cum ar fi fals acceptat sau fals respins si ipotezele statistice) asociat cu regula de decizie utilizata, si trebuie sa aplice regula de decizie. NOTA - Atunci cand regula de decizie este stabilita de client, reglementari sau documente normative, nu este necesara ulterior luarea in considerare a nivelului de risc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 | Laboratorul trebuie sa raporteze referitor la declaratia de conformitate astfel incat declaratia sa identifice clar: a) caror rezultate li se aplica declaratia de conformitate; b) ce specificatii, standarde sau parti ale acestora sunt indeplinite sau nu sunt indeplinite; c) regula de decizie utilizata (cu exceptia cazului in care este inerenta specificatiei sau standardului cerut). NOTA - Pentru informatii suplimentare a se vedea Ghidul ISO/IEC 98-4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7. | Raportarea opiniilor si interpretarilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.1 | Atunci cand sunt exprimate opinii si interpretari, laboratorul trebuie sa se asigure ca numai personalul autorizat pentru exprimarea opiniilor si interpretarilor elibereaza respectiva declaratie. Laboratorul trebuie sa documenteze baza pe care au fost facute opiniile si interpretarile. NOTA - Este important sa se faca distinctie intre opinii si interpretari si declaratiile inspectiilor si cerificarilor de produs, asa cum sunt prevazute in ISO/IEC 17020 si ISO/IEC 17065, precum si declaratiile de conformitate asa cum sunt mentionate la 7.8.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.2 | Opiniile si interpretarile exprimate in rapoarte trebuie sa se bazeze pe rezultatele obtinute la incercarea sau etalonarea obiectului si acest lucru trebuie identificat clar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.7.3. | Atunci cand opiniile si interpretarile sunt comunicate direct clientului prin dialog cu acesta, trebuie pastrata o inregistrare a acestui dialog. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8. | Amendamente la rapoarte |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.1 | Atunci cand un raport emis este necesar sa fie modificat, amendat sau emis din nou, orice modificare a informatiilor trebuie identificata clar si, atunci cand este adecvat, trebuie introdus in raport motivul modificarii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.2 | Amendamentele la un raport dupa eliberarea acestuia trebuie facute numai sub forma unui document ulterior sau a unui transfer de date, care include declaratia:„Amendament la Raportul, numar de serie....(sau oricum este acesta identificat altfel)" sau cu o exprimare echivalenta. Astfel de amendamente trebuie sa indeplineasca toate cerintele acestui document. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.8.3 | Atunci cand este necesar sa se emita un raport complet nou, acesta trebuie sa aiba o identificare unica si trebuie sa contina o referire la raportul original pe care îI inlocuieste. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Reclamatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 | Laboratorul trebuie sa aiba un proces documentat pentru primirea, evaluarea si luarea deciziilor referitoare la reclamatii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/9/2 | O descriere a procesului de tratare a reclamatiilor trebuie sa fie disponibila, la cerere, oricarei parti interesate. La primirea unei reclamatii, laboratorul trebuie sa confirme daca aceasta reclamatie se refera la activitatile de laborator pentru care este responsabil si, daca da, atunci trebuie sa se ocupe de aceasta. Laboratorul trebuie sa fie responsabil pentru toate deciziile luate în procesul de tratare a reclamatiilor, la toate nivelurile. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.3 | Procesul de tratare a reclamatiilor trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente si metode: a) descrierea procesului de primire, validare, investigare a reclamatiei si decizia asupra actiunilor care trebuie intreprinse ca raspuns la reclamatie; b) urmarirea si inregistrarea reclamatiilor, inclusiv a actiunilor intreprinse pentru rezolvarea acestora; c) asigurarea ca sunt intreprinse toate actiunile adecvate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.4 | Laboratorul care primeste reclamatia trebuie sa fie responsabil de colectarea si verificarea tuturor informatiilor necesare pentru validarea reclamatiei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.5 | Ori de cate ori este posibil, laboratorul trebuie sa confirme primirea reclamatiei si sa furnizeze reclamantului un raport referitor la progres si rezultatul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.6 | Rezultatele care vor fi comunicate reclamantului trebuie elaborate de, sau analizate si aprobate de o persoana (persoane) neimplicata(neimplicate) in activitatile de laborator initiale, aflate in discutie. NOTA - Aceasta activitate poate fi efectuata de personal extern. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.7. | Ori de cate ori este posibil, laboratorul trebuie sa instiinteze oficial reclamantul cu privire la sfarsitul procesului de tratare a reclamatiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Activitate neconforma |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 | Laboratorul trebuie sa aiba o procedura care trebuie implementata atunci cand orice aspect al activitatilor de laborator sau rezultatele activitatilor de laborator nu sunt conforme cu procedurile proprii sau cu cerintele convenite ale clientului (de exemplu, echipamentele si conditiile de mediu nu se incadreaza in limitele specificate, rezultatele monitorizarii nu indeplinesc criteriile specificate). Procedura trebuie sa asigure ca: a) sunt definite responsabilitatile si autoritatile pentru managementul activitatii neconforme; b) actiunile (inclusiv intreruperea si repetarea activitatii si retragerea rapoartelor, dupa cum este necesar) se bazeaza pe nivelurile de risc stabilite de laborator; c) se face o evaluare a importantei activitatii neconforme, inclusiv o analiza a impactului asupra rezultatelor anterioare; d) se ia o decizie cu privire la acceptabilitatea activitatii neconforme; e) atunci cand este necesar, clientul este notificat si activitatea este revocata; f) este definita responsabilitatea pentru autorizarea reluarii activitatii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.2 | Laboratorul trebuie sa pastreze inregistrari ale activitatilor neconforme si actiunilor, asa cum se specifica la 7.10.1, punctele de la b) pana la f). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.3 | Atunci cand evaluarea indica faptul ca activitatea neconforma s-ar putea repeta sau ca exista indoieli referitoare la conformitatea operatiunilor laboratorului cu propriul sistem de management, laboratorul trebuie sa implementeze actiuni corrective. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Controlul datelor si managementul informatiilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.1 | Laboratorul trebuie sa aiba acces la datele si informatiile necesare pentru a efectua activitatile de laborator. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.2 | Sistemul (sistemele) de management al informatiilor al (ale) laboratorului, utilizat (e) pentru colectarea, prelucrarea, inregistrarea, raportarea, pastrarea sau recuperarea datelor trebuie validat de catre laborator pentru functionalitate, inclusiv pentru functionarea corespunzatoare a interfetelor din cadrul sistemului (sistemelor) de management, inainte de utilizare. Ori de cate ori exista modificari, inclusiv configurarea softwareului laboratorului sau modificarea softwareului comercial gata de utilizare, acestea trebuie sa fie autorizate, documentate si validate inainte de implementare. NOTA 1 - în acest document „sistemul (sistemele) de management al informatiilor laboratorului include (includ) managementul datelor si informatiilor continute atat in sistemele computerizate, cat si in cele necomputerizate. Unele dintre cerinte pot fi mai degraba aplicabile sistemelor computerizate decat sistemelor necomputerizate. NOTA 2 - Softwareul comercial gata de utilizare, utilizat in general in cadrul gamei de aplicatii proiectate poate fi considerat ca este suficient validat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.3 | Sistemul (sistemele) de management al informatiilor laboratorului trebuie: a) protejat impotriva accesului neautorizat; b) protejat impotriva modificarii neautorizate si pierderii; c) sa functioneze intr-un mediu care sa respecte specificatiile furnizorului sau laboratorului sau, in cazul sistemelor necomputerizate, sa ofere conditii care sa garanteze acuratetea inregistrarii si a transcrierii manuale. d) mentinut intr-un mod care sa asigure integritatea datelor si a informatiilor; e) sa includa inregistrari ale defectiunilor si ale actiunilor corective adecvate si imediate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.4 | Atunci cand un sistem de management al informatiilor laboratorului este administrat si mentinut in afara amplasamentului sau prin intermediul unui furnizor extern, laboratorul trebuie sa se asigure ca furnizorul sau operatorul sistemului respecta toate cerintele aplicabile din prezentul document. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.5 | Laboratorul trebuie sa se asigure ca instructiunile, manualele si datele de referinta relevante pentru sistemul (sistemele) de management al informatiilor laboratorului sunt usor accesibile personalului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.6 | Calculele si transferul de date trebuie verificate intr-un mod adecvat si sistematic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cerinte referitoare la sistemul de management |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Optiuni |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Generalitati Laboratorul trebuie sa stabileasca, sa documenteze, sa implementeze si sa mentina un sistem de management capabil sa sustina si sa demonstreze indeplinirea consecventa a cerintelor acestui document si sa asigure calitatea rezultatelor laboratorului. In plus fata de indeplinirea cerintelor de la articolele 4 pana la 7, laboratorul trebuie sa implementeze un sistem de management in concordanta cu optiunea A sau cu optiunea B. NOTA - A se vedea anexa B pentru mai multe informatii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Optiunea A Sistemul de management trebuie sa trateze cel putin urmatoarele: — documentatia sistemului de management (a se vedea 8.2); — controlul documentelor sistemului de management (a se vedea 8.3); — controlul inregistrarilor (a se vedea 8.4); — actiunile pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (a se vedea 8.5); — imbunatatirea (a se vedea 8.6); — actiunile corective (a se vedea 8.7); — auditurile interne (a se vedea 8.8); — analizele efectuate de management (a se vedea 8.9). |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Optiunea B Un laborator care a stabilit si mentine un sistem de management in concordanta cu cerintele ISO 9001 si care este capabil sa sustina si sa demonstreze indeplinirea consecventa a cerintelor de la articolele 4 pana la 7, indeplineste de asemenea cel putin prevederile cerintelor sistemului de management specificate de la 8.2 pana la 8.9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Documentatia sistemului de management (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Managementul laboratorului trebuie sa stabileasca, sa documenteze si sa mentina politici si obiective pentru indeplinirea scopurilor acestui document si trebuie sa se asigure ca aceste politici si obiective sunt cunoscute si implementate la toate nivelurile organizatiei laboratorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Politicile si obiectivele trebuie sa trateze competenta, impartialitatea si functionarea consecventa a laboratorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Managementul laboratorului trebuie sa furnizeze dovada angajamentului sau pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | Întreaga documentatie, procesele, sistemele si inregistrarile referitoare la indeplinirea cerintelor acestui document trebuie incluse in, indicate ca referinta pentru, sau legate de sistemul de management. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | Intregul personal implicat in activitatile de laborator trebuie sa aiba acces la partile din documentatia sistemului de management si la informatiile conexe care sunt aplicabile responsabilitatilor lor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Controlul documentelor sistemului de management (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Laboratorul trebuie sa controleze documentele (interne si externe) care sunt legate de indeplinirea prezentului document. NOTA - In acest context, „documentele" pot fi declaratii de politica, proceduri, specificatii, instructiuni ale producatorului, tabele pentru etalonare, diagrame, carti, postere, notificari, memorandumuri, desene, planuri etc. Acestea pot exista pe diferite medii, cum sunt suporturi imprimate sau digitale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | Laboratorul trebuie sa se asigure ca: a) documentele sunt aprobate de personal autorizat, ca fiind adecvate, inainte de a fi difuzate; b) documentele sunt analizate periodic si actualizate daca este necesar; c) modificarile si stadiul reviziilor curente ale documentelor sunt identificate; d) versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare si, atunci cand este necesar, difuzarea acestora este controlata; e) documentele sunt unic identificate; f) este prevenita utilizarea neintentionata a documentelor perimate si este aplicata o identificare potrivita acestora, daca sunt pastrate in orice scop. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Controlul inregistrarilor (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Laboratorul trebuie sa stabileasca si sa pastreze inregistrari lizibile care sa demonstreze indeplinirea cerintelor din prezentul document. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Laboratorul trebuie sa implementeze controalele necesare pentru identificarea, depozitarea, protejarea, realizarea unei copii de rezerva, arhivarea, regasirea, stabilirea unui timp de pastrare si eliminarea inregistrarilor sale. Laboratorul trebuie sa pastreze Inregistrari pentru o perioada de timp in concordanta cu obligatiile sale contractuale. Accesul la aceste inregistrari trebuie sa fie in concordanta cu angajamentele de confidentialitate si inregistrarile trebuie sa fie disponibile cu promptitudine. NOTA - Cerinte suplimentare referitoare la inregistrarile tehnice sunt prezentate la 7.5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 8.5.1 Laboratorul trebuie sa ia in considerare riscurile si oportunitatile asociate activitatilor de laborator pentru: a) asigurarea ca sistemul de management obtine rezultatele intentionate; b) amplificarea oportunitatilor de a realiza scopul si obiectivele laboratorului; c) prevenirea sau reducerea impacturilor nedorite si potentialelor esecuri in activitatile de laborator; d) realizarea imbunatatirii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Laboratorul trebuie sa planifice: a) actiunile pentru tratarea acestor riscuri si oportunitati; b) modul in care: — integreaza si implementeaza aceste actiuni în sistemul sau de management; — evalueaza eficacitatea acestor actiuni. NOTA - Desi acest document specifica faptul ca laboratorul planifica actiuni pentru a trata riscuri, nu exista nicio cerinta pentru o metoda formala de management al riscului sau pentru un proces documentat de management al riscului. Laboratoarele pot decide daca dezvolta sau nu o metodologie pentru managementul riscului mai extinsa decat este ceruta in prezentul document, de exemplu prin utilizarea altor indrumari sau standarde. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | Actiunile intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile trebuie sa fie proportionate cu impactul potential asupra validitatii rezultatelor laboratorului. NOTA 1 - Optiunile pentru tratarea riscurilor pot include identificarea si evitarea amenintarilor, asumarea unui risc pentru a materializa o oportunitate, eliminarea sursei riscului, modificarea plauzibilitatii sau a consecintelor, partajarea riscului sau retinerea riscului in baza unei decizii informate. NOTA 2 - Oportunitatile pot conduce la extinderea domeniului de aplicare al activitatilor de laborator, adresarea catre noi clienti, utilizarea de noi tehnologii si alte posibilitati pentru a trata nevoile clientilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Imbunatatire (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Laboratorul trebuie sa identifice si sa selecteze oportunitatile de imbunatatire si sa implementeze orice actiuni necesare. NOTA - Oportunitatile de imbunatatire pot fi identificate prin analizarea procedurilor operationale, utilizarea politicilor, tuturor obiectivelor, rezultatelor auditurilor, actiunilor corective, analizei efectuate de management, sugestiilor de la personal, evaluarii riscurilor, analizei datelor si a rezultatelor incercarilor de competenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.2 | Laboratorul trebuie sa solicite feedback, atat pozitiv cat si negativ, de la clientii sai. Feedbackul trebuie analizat si utilizat pentru a imbunatati sistemul de management, activitatile de laborator si modul de deservire a clientilor. NOTA - Exemple de tipuri de feedback includ evaluarea satisfactiei clientilor, inregistrari ale comunicarii cu clientii si analiza rapoartelor cu acestia. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Actiuni corective (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1 | Atunci cand apare o neconformitate, laboratorul trebuie: a) sa reactioneze la aparitia neconformitatii si, daca este aplicabil: — sa intreprinda actiuni pentru a o controla si a o corecta; — sa trateze consecintele; b) sa evalueze nevoia de actiuni corective pentru a elimina cauza (cauzele) neconformitatii pentru ca aceasta (acestea) sa nu mai reapara sau sa nu apara in alta parte, prin: — analizarea si examinarea neconformitatii; — determinarea cauzelor neconformitatii; — determinarea daca exista neconformitati similare sau care ar putea eventual sa apara; c) sa implementeze orice actiune necesara; d) sa analizeze eficacitatea oricarei actiuni corective intreprinse; e) sa actualizeze, daca este necesar, riscurile si oportunitatile determinate pe durata planificarii; f)sa efectueze, daca este necesar, modificarile sistemului de management. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.2 | Actiunile corective trebuie sa fie adecvate efectelor neconformitatilor survenite. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.3 | Laboratorul trebuie sa pastreze inregistrari ca dovezi pentru: a) natura neconformitatilor, cauzei (cauzelor) si orice actiuni ulterioare intreprinse; b) rezultatele oricaror actiuni corective. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Audituri interne (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1 | Laboratorul trebuie sa efectueze audituri interne la intervale planificate pentru a furniza informatii despre sistemul de management: a) daca este conform cu: — propriile cerinte ale laboratorului pentru sistemul sau de management, inclusiv activitatile de laborator; — cerintele prezentului document; b) daca este implementat si mentinut in mod eficace |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.2 | Laboratorul trebuie: a) sa planifice, sa stabileasca, sa implementeze si sa mentina un program de audit care include frecventa, metodele, responsabilitatile, planificarea cerintelor si raportarea, si care trebuie sa ia in considerare importanta activitatilor de laborator respective, modificarile care afecteaza laboratorul si rezultatele auditurilor anterioare; b) sa defineasca criteriile de audit si domeniul de aplicare al fiecarui audit; c) sa se asigure ca rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant; d) sa implementeze corectiile si actiunile corective adecvate fara intarziere nejustificata; e) sa pastreze inregistrari ca dovezi pentru implementarea programului de audit si a rezultatelor auditului. NOTA - ISO 19011 furnizeaza indrumari pentru auditurile interne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Analizele efectuate de management (optiunea A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1 | Managementul laboratorului trebuie sa isi analizeze sistemul de management la intervale planificate, pentru a se asigura de continua potrivire, adecvare si eficacitate a acestuia, inclusiv a politicilor declarate si a obiectivelor referitoare la indeplinirea cerintelor din prezentul document. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.2 | Elementele de intrare ale analizei efectuate de management trebuie inregistrate si trebuie sa includa informatii referitoare la: a) modificarile factorilor interni si externi care sunt relevanti pentru laborator; b) indeplinirea obiectivelor; c) adecvarea politicilor si a procedurilor; d) stadiul actiunilor de la analizele anterioare efectuate de management; e) rezultatele auditurilor interne recente; f) actiunile corective; g) evaluarile efectuate de organisme externe; h) modificari ale volumului si tipului de activitati sau ale gamei activitatilor de laborator; i) feedbackul de la clienti si de la personal; j) reclamatiile; k) eficacitatea oricaror imbunatatiri implementate; I) adecvarea resurselor; m) rezultatele identificarii riscurilor; n) concluziile asigurarii validitatii rezultatelor; si o) alti factori relevanti, cum ar fi activitatile de monitorizare si de instruire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.3 | Elementele de iesire ale analizei efectuate de management trebuie sa inregistreze toate deciziile si actiunile referitoare eel putin la: a) eficacitatea sistemului de management si a proceselor sale; b) imbunatatirea activitatilor de laborator referitoare la indeplinirea cerintelor prezentului document; c) asigurarea resurselor cerute; d) orice nevoie de schimbare |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Semnătura evaluatorului nu confirmă corectitudinea totală a documentelor de referință furnizate de OEC.

Manager OEC

Numele şi prenumele

Semnătură

Data

Spațiu destinat RENAR – Raportul analizei documentelor și înregistrărilor efectuată de echipa de evaluare

| Dosar nr. / din: |  |
| --- | --- |
| Data finalizării analizei documentelor și înregistrărilor: |  |

Lista neconformitatilor constatate (care se va transmite catre OEC):

| Nr. crt. | Articol SR EN ISO/CEI 17025:2018 și/sau Reg. (UE) nr. 305/2011 | Neconformitatea constatată | Rezolvarea neconformității |
| --- | --- | --- | --- |

Concluzia analizei documentelor și înregistrărilor:

Procesul de acreditare continuă:

cu evaluarea la sediu

cu redactarea referatului privind actualizarea anexei/anexelor la CA și înaintarea dosarului pentru luarea deciziei (de exemplu: în cazul modificărilor față de condițiile în care a fost acordată acreditarea).

numai în condițiile în care veți transmite documentaţia sistemului de management revizuită, în termen de maxim trei săptămâni de la data transmiterii adresei oficiale de către RENAR.

În caz contrar, procesul de acreditare încetează, iar contractul se reziliază automat conform punctului 5.3.7 din RE-01 Regulament pentru acreditare.

Echipa evaluare:

| Numele şi prenumele: | Numele şi prenumele: | Numele şi prenumele: |
| --- | --- | --- |
| semnătura: | semnătura: | semnătura: |
| Data: | Data: | Data: |

Se va descrie documentarea corespunzător propriului sistem de management, inclusiv documentarea cerințelor actului normativ aplicabil (regulament, directivă etc.)

Evaluatorul Șef evaluează cerințele referitoare la sistemul de management (capitolul 4); Evaluator evaluează cerințe tehnice (capitolul 5)

Se va lua în considerare inclusiv modul în care au fost documentate cerințele actului normativ aplicabil (regulament, directivă etc.)

Manager OEC, conform art. 5.1 și 5.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018.